郑州市第八人民医院宜居健康城院区

综合布线项目询价公告

郑州市第八人民医院宜居健康城院区采购综合布线进行询价，欢迎具有资质和服务能力的优秀单位参加。

一、项目说明

1.1项目名称：郑州市第八人民医院宜居健康城院区采购综合布线项目；

1.2资金来源：自筹；

1.3控制价：75000元；

1.4采购范围：综合布线业务（具体数量参数见第二项采购需求）；

1.5交货期：14日历天内安装完毕；

1.6安装地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区；

1.7质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求。

二、采购需求

名称	数量	单位	参数
单口86型信息面板	60	个	单口86mm*86mm型信息面板，适配超五类，超六类网络模块，语音模块
信息面板明装底盒	110	个	底盒(86*86*45mm)
双口86型信息面板	50	个	双口86mm*86mm型信息面板，适配超五类，超六类网络模块，语音模块
六类非屏蔽

信息插座模块	160	个	六类非屏蔽信息插座模块，材质：PC 速率：1000Mbps，带宽250MHz
PVC线槽	600	米	PVC线槽，国标A槽，聚氯乙烯PVC，20mm*10mm
PVC管	800	米	PVC穿线管，国标A槽，聚氯乙烯PVC，20mm
网线	35	箱	CAT6类非屏蔽纯铜双绞线，305M/箱
机柜	2	个	22U机柜(高1200mm、宽600mm、深800mm)
光纤配线架	4	个	12芯光纤配线架
光缆	2500	米	12芯千兆单模光缆，线径尺寸:0.8CM

产品颜色:黑色 安装温度:-20C~+70℃

外皮材质:环保PE外被 储存度:-40C~+70℃

芯数规格:4/6/8/12芯 钢丝类型:两根加粗磷化钢丝允许侧压力:1500N/10cm 使用范围:架空或直埋
交换机	4	台	交换容量 96Gbps，包转发率 30Mpps，固定端口 8*10/100/1000Base-T以太网端口2*1000Base-XSFP光口

电口属性 支持半双工、全双工、自协商工作模式支持MDI/MDI-X

以太网功能 静态 MAC 配置

支持 MAC地址学习数目限制(MAC地址深度至大支持8K)支持端口聚合(聚合组端口至大8个端口，至多24个聚合组)支持端口隔离

支持 IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合
无线网桥	2	对	3000M双频Wi-Fi6千兆
光纤模块	8	个	中心波长(nm)1310，光纤模式：单模，光纤直径(μm)：9/125 传输距离10km， 接口指标(dBm)输出光功率 接收光功率-9.5~-3-20~-3
光纤耦合器	48	个	LC/LC双工单模适配器
尾纤	48	条	LC单芯单模尾纤
机柜迁移及尾纤熔接	1	项	保障楼一楼弱电机柜迁移及尾纤熔接
三、响应人资格要求

响应人必须满足响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

3.1响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；

3.2信誉要求：

投标人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，并提供查询结果，有失信记录的将被取消投标资格；

3.3遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3.4响应人须具有经营许可证并有所响应项目的经营范围；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的响应；

3.7响应人签订购销合同的同时签订廉洁从业承诺书；

3.8本项目不接受联合体响应。

四、响应文件中应包含内容

3.1 营业执照副本复印件；

3.2项目报价单（需加盖公章）；

3.3项目实施方案（包括质保、售后服务承诺等）；

3.4响应文件资料。

3.5响应文件份数：响应文件正本壹份，副本贰份，副本和正本不一致时，以正本为准；

3.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现散页现象。正、副本比选响应文件应一起密封送达，密封袋上应体现项目名称、公司名称、联系人及联系电话；

五、报价要求

报价应为含税全包价，包括安装服务人工费、工具使用费、税费等的所有费用。

六、招标文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

七、响应文件提交的截止时间及地点

7.1本通知发出后公示3个工作日，比选响应文件递交截止时间2024年7月19日15时；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

7.2比选响应文件递交地点：郑州市第八人民医院（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）；

八、响应文件开启时间及地点

开标时间：2024年7月19日15时

开标地点：郑州市第八人民医院（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）

九、公告媒介

http://www.zz8y.com/

十、联系人及联系方式

采购人名称：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市二七区郑密路与瑞民街向西200米路南

联 系 人：李先生

联系电话：0371-68953205

郑州市第八人民医院

2024年7月16日

郑州市第八人民医院宜居健康城院区

综合布线项目

投 标	文	件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

附件1

一、报价一览表

金额单位：元

序号	名称	参数	数量	单价
总报价

附件2：

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：	年龄：	职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

联系方式：

年 月 日

注：后附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

附件3：

三、投标人资格证明文件

（格式自拟）

附件4：

四、投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）